ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КНС

(заполните любым удобным для Вас способом)

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Контактный телефон: |  |
| Эл. адрес (E-mail): |  |

| 1 | Марка насосов: | Кол-во, шт: рабочих: |  |  | Резерв: |  | Склад: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Данные для подбора насосов | Расход Q , м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напор H, м |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр КНС D, мм | Высота КНС общая Н, мм |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Установка под проезжей частью: ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество подводящих трубопроводов |  |  |  |  | шт. |  |  |
| 6 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D вх |  |  |  |  | мм |  |  |
| 7 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), h вх |  |  |  |  | мм |  |  |
| 8 | Материал подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС ☐ Фланец ☐ Раструб ☐ Гильза |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Направление подводящего трубопровода |  |  |  |  | часов |  |  |
| 11 | ☐ Корзина для мусора ☐ Отбойник |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество напорных трубопроводов |  |  |  |  | шт. |  |  |
| 13 | Наружный диаметр и толщина стенки внешнего напорного трубопровода, D вых |  |  |  |  | мм |  |  |
| 14 | Глубина залегания напорного трубопровода (ось), h вых |  |  |  |  | мм |  |  |
| 15 | Направление напорного трубопровода |  |  |  |  | часов |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Форма люка (ненужное зачеркнуть) |  | Круглый Многоугольный |  |  |  |  |  |
| 17 | Тип направляющих насосов (ненужное зачеркнуть) |  | Трубные Тросовые Без направляющих |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество задвижек |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DN задвижек |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Материал лестницы (ненужное зачеркнуть) |  | Алюминий Нержавейка |  |  |  |  |  |
| 21 | Материал люка (ненужное зачеркнуть) |  | Алюминий Стеклопластик |  |  |  |  |  |
| 22 | Направление ввода кабелей КНС |  | часов |  |  |  |  |  |
| 23 | Теплоизоляция: ☐ Да ☐ Нет Греющий кабель: ☐ Да ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Глубина теплоизоляции |  | мм |  |  |  |  |  |
| Шкаф управления: ☐ Внутренний, ☐ Уличный, Ввод электропитания: ☐ Один, ☐ Двойной с АВР Пуск ШУ: ☐ Стандартный, ☐ Плавный, ☐ Частотный преобразователь, ☐ Модуль передачи данных: ☐ CIM 150 Profibus-DR ☐ CIM 200Modbus RTU/COMLI ☐ CIM 250 GSM/GPRS |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Заполненный «опросный лист» необходимо отправить по адресу: info@aqua-modul.ru